| Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана” |  |
| --- | --- |

## ДО

## “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД

## „Индустриален парк -  Оптикоелектрон”

## България, гр. Панагюрище, 4500

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

(наименование на предмета на процедурата)

с ЕИК /Булстат: _____________________________, представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________, адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта Обособена позиция 1. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой и участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта за Обособена позиция 1. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой, е валидна до ________________

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на Изпълнението на Обособена позиция 1. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой от обявената процедура с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2,

ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. Устройствата за дистанционен отчет - Устройствата да имат възможност за монтаж към нова инсталация или съществуващи електромери с импулсен изход независимо от тяхната марка и модел. - Устройствата трябва да имат възможност за захранване от електрическата мрежа и резервирано от вградена батерия - Устройствата е да имат възможност за предаване на данни по GPRS (2/4G) - Устройствата трябва да имат възможност да предават данните от електромерите на определени интервали от време, като минималните данни, които трябва да бъдат предадени са: - Времеви интервал, в който се е случил даден отчет - Текуща стойност на консумираната енергия (може да е активна и реактивна) - Устройствата трябва да регистрират данните от електромерите в точно определени времеви интервали спрямо вграден часовник за реално време - Устройствата трябва да имат възможност за отдалечена конфигурация и настройка на времевите интервали на отчитане на показанията на електромерите и предаване на данните през радио мрежата към системата за дистанционно наблюдение: - Устройствата трябва да притежават степен на защита от външни влияния – минимум IP66 или еквивалент - 2.2. Система за дистанционно наблюдение - 2000А трифазно захранване - 1 точка - 1000А трифазно захранване – 1 точка - 100А трифазно захранване – 3 точки - Да дава възможност за визуализация на данните от измервателните уреди в графична и таблична форма; - Да дава възможност за експорт на данните в csv и/или excel файлов формат; - Да дава възможност за дефиниране на аларми за висока, ниска консумация на електрическа енергия. - Да дава възможност за графично представяне на консумираната енергия за свободно избираем период, като извежда данни за мин., средни и максимални количества консумирана електрическа енергия в избрания времеви интервал; - Да дава възможност за изпращане на алармите на имейл или като съобщение на мобилен телефон; - Да дава възможност за възможност за отдалечена преконфигурация на периодите на предаване и четене на данните от измервателните устройства; - Период на съхранение на данните – минимум 5 години; - Неограничен брой потребители към акаунта; - Достъп до системата през WEB или мобилно приложение; - Номинален ток на точките за измерване на консумирана електрическа енергия. Изпълнителят трябва да достави и монтира необходимото оборудване за да регистрира консумираната енергия в едно със системата за енергиен мениджмънт. Доставените електромери трябва да бъдат за индиректен монтаж. |  |  |
| Гаранционна карта със следните условия: - Срок на гаранционната поддръжка 24 месеца, считано от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването. - Срокът на гаранционната поддръжка спира да тече от датата на подаване на рекламацията до нейното решаване. В случай на замяна на оборудването с ново първия срок се прекратява и започва да тече нов гаранционен срок. За декларирания в офертата гаранционен срок изпълнителят се ангажира със следното: - Извършва ремонт на оборудването изцяло със собствен ресурс и за своя сметка, вкл. всички разходи за материали, резервни части, възли, блокове и др.; всички разходи за труд на специалисти на изпълнителя; разходи за транспорт до гр. Панагюрище и престой. - Предлага график за отстраняване повредата не по късно от 5 работни дни след получаване на уведомлението за настъпила такава. - Повредата се отстранява за не повече от 20 работни дни, считано от уведомлението за повреда. След изтичане на декларирания в офертата гаранционен срок, ремонтите се извършват на база договореност между изпълнителя и възложителя. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Изграждането и въвеждането в експлоатация на система за енергиен мениджмънт трябва да е придружено минимум от следната документация: - Ръководство за работа. - Гаранционна карта. - Декларация за съответствие от производител или на оторизационен документ, издаден от производителя на техниката - оригинал или копие, заверено от кандидата. |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). След подписването на финален приемо-предавателен протокол за доставка и въвеждане в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт, цялото доставено оборудване стават собственост на Възложителя. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Изпълнителят осигурява инструкции за работа, техническо обслужване и безопасни условия за експлоатация на оборудването и обучение на персонала на Възложителя за работа с него. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Осигуряване на достъп до производствените площи, необходим за изпълнение предмета на поръчката. |  |  |
| Други: Изисквания за въвеждане в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт в експлоатация на мястото на доставка в Р.България, гр. Панагюрище: При доставката на оборудването изпълнителят трябва да осигури специалисти за инсталиране, за пускане в действие и за провеждане на 72-часово тестване. Изпълнителят осигурява инструкции за работа, техническо обслужване и безопасни условия за експлоатация на оборудването и обучение на персонала на Възложителя за работа с него. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на Обособена позиция 1. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой от обявената процедура с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2,

ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Обща цена на „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой |  |
| --- | --- |

За изпълнение предмета на Обособена позиция 1. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой по обявената процедура с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

в съответствие с условията й, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118  на Министерския съвет от 2014 г.;

- Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в оригинал (ако такава се изисква);

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

_______________________________________

(име и фамилия)

________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.