**Образец на публична покана по чл.11, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014**

**ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА**

**I.1) Наименование, адреси и лица за контакт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Официално наименование: ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД** | | |
| **Адрес:** | | |
| **България, Град: София, ж.к. Младост 4, бул. „Александър Малинов“ 87, ет. 5, офис 16, ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД** | **Пощенски код:**  **1715** | **Държава: България** |
| **За контакти:**  **Лице/а за контакт: Мариян Николаев Каблешков** | **Телефон: 0887 81 03 36** | |
| **Електронна поща:**  [**kableshkov@opticoel.com**](mailto:kableshkov@opticoel.com) | **Факс**: | |
| **Интернет адрес/и** *(когато е приложимо)* [*www.pfo-bg.com*](http://www.pfo-bg.com) | | |

**I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и**

|  |  |
| --- | --- |
| **X търговско дружество**   * юридическо лице с нестопанска цел * друго (*моля, уточнете*): | * обществени услуги * околна среда * икономическа и финансова дейност * здравеопазване * настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура * социална закрила * отдих, култура и религия * образование * търговска дейност   **X друго** (*моля, уточнете*):  Код по НКИД:  33.40 Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника |

**РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**ІІ.1) Описание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата** | | |
| *(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура*) | | |
| (а) Строителство **□** | **(б) Доставки Х** | (в) Услуги □ |
| □ Изграждане  □ Проектиране и изпълнение  □ Рехабилитация, реконструкция  □ Строително-монтажни работи | **Х Покупка**   * Лизинг * Покупка на изплащане * Наем за машини и оборудване * Комбинация от изброените * Други (моля, пояснете) | Категория услуга:№ □□  (*вж. приложение № 3 към чл. 5, ал.*  *1, т. 2 от Закона за обществените поръчки)* |
| Място на изпълнение на строителството: | Място на изпълнение на доставка:  България, гр. Панагюрище,  Индустриален парк „Оптикоелектрон“,  ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД  **код NUTS: BG423** | Място на изпълнение на услугата: |
|  |
| **код NUTS: □ □ □ □ □** | **код NUTS: □ □ □ □ □** |
| **ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:**  **Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:**   1. **Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1** 2. **Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2** | | |
| **ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):**  *(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички обособени позиции, когато е приложимо)*  **Обособена позиция 1** - Система за енергиен мениджмънт  **CPV – 42961000-0 - Система за управление и контрол**  **Обособена позиция 2** - Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина  **CPV –** **42520000-7 - Оборудване за вентилация** | | |
| **ІІ.1.4) Обособени позиции: да Х** не   **Обособена позиция 1.**  **Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой**  **Обособена позиция 2.**  **Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„****Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой**  **Ако да, офертите трябва да бъдат подадени *(отбележете само едно):***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **само за една обособена позиция**  **** | **за една или повече обособени позиции**  **Х** | **за всички обособени позиции**  **** | | | |

**ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата**

Общо количество или обем *(включително всички обособени позиции, когато е приложимо)*

**Обособена позиция 1.**

**Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – „Система за енергиен мениджмънт“ – 1 брой**

Доставката е насочена към изграждане и въвеждане в експлоатация на система за енергиен мениджмънт, с което ще се обезпечи проследимост, предвидимост и възможност за оказване на навременен контрол върху енергопотреблението от отделните системи и консуматори в “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД, в т.ч. моделиране на различни варианти за икономия на енергия и оптимизация на ресурсите, посредством, монтиране на хардуер, чрез който да се събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията.

Технически параметри на Системата за енергиен мениджмънт:

* 1. **2.1. Устройствата за дистанционен отчет**

1. Устройствата да имат възможност за монтаж към нова инсталация или съществуващи електромери с импулсен изход независимо от тяхната марка и модел.
2. Устройствата трябва да имат възможност за захранване от електрическата мрежа и резервирано от вградена батерия
3. Устройствата е да имат възможност за предаване на данни по GPRS (2/4G)
4. Устройствата трябва да имат възможност да предават данните от електромерите на определени интервали от време, като минималните данни, които трябва да бъдат предадени са:
   1. Времеви интервал, в който се е случил даден отчет
   2. Текуща стойност на консумираната енергия **(може да е активна и реактивна)**
5. Устройствата трябва да регистрират данните от електромерите в точно определени времеви интервали спрямо вграден часовник за реално време
6. Устройствата трябва да имат възможност за отдалечена конфигурация и настройка на времевите интервали на отчитане на показанията на електромерите и предаване на данните през радио мрежата към системата за дистанционно наблюдение:
7. Устройствата трябва да притежават степен на защита от външни влияния – минимум IP66 или еквивалент
   1. **2.2. Система за дистанционно наблюдение**

- 2000А трифазно захранване - 1 точка

- 1000А трифазно захранване – 1 точка

- 100А трифазно захранване – 3 точки

1. Да дава възможност за визуализация на данните от измервателните уреди в графична и таблична форма;
2. Да дава възможност за експорт на данните в csv и/или excel файлов формат;
3. Да дава възможност за дефиниране на аларми за висока, ниска консумация на електрическа енергия.
4. Да дава възможност за графично представяне на консумираната енергия за свободно избираем период, като извежда данни за мин., средни и максимални количества консумирана електрическа енергия в избрания времеви интервал;
5. Да дава възможност за изпращане на алармите на имейл или като съобщение на мобилен телефон;
6. Да дава възможност за възможност за отдалечена преконфигурация на периодите на предаване и четене на данните от измервателните устройства;
7. Период на съхранение на данните – минимум 5 години;
8. Неограничен брой потребители към акаунта;
9. Достъп до системата през WEB или мобилно приложение;
10. Номинален ток на точките за измерване на консумирана електрическа енергия.

Изпълнителят трябва да достави и монтира необходимото оборудване за да регистрира консумираната енергия в едно със системата за енергиен мениджмънт. Доставените електромери трябва да бъдат за индиректен монтаж.

* **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:**

Гаранционна карта със следните условия:

* Срок на гаранционната поддръжка 24 месеца, считано от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването.
* Срокът на гаранционната поддръжка спира да тече от датата на подаване на рекламацията до нейното решаване. В случай на замяна на оборудването с ново първия срок се прекратява и започва да тече нов гаранционен срок.

За декларирания в офертата гаранционен срок изпълнителят се ангажира със следното:

- Извършва ремонт на оборудването изцяло със собствен ресурс и за своя сметка, вкл. всички разходи за материали, резервни части, възли, блокове и др.; всички разходи за труд на специалисти на изпълнителя; разходи за транспорт до гр. Панагюрище и престой.

- Предлага график за отстраняване повредата не по късно от 5 работни дни след получаване на уведомлението за настъпила такава.

- Повредата се отстранява за не повече от 20 работни дни, считано от уведомлението за повреда.

След изтичане на декларирания в офертата гаранционен срок, ремонтите се извършват на база договореност между изпълнителя и възложителя.

* **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:**

Изграждането и въвеждането в експлоатация на система за енергиен мениджмънт трябва да е придружено минимум от следната документация:

- Ръководство за работа.

- Гаранционна карта.

- Декларация за съответствие от производител или на оторизационен документ, издаден от производителя на техниката - оригинал или копие, заверено от кандидата.

* **Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти.**
* След подписването на финален приемо-предавателен протокол за доставка и въвеждане в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт, цялото доставено оборудване стават собственост на Възложителя.
* **Изисквания за въвеждане в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт в експлоатация на мястото на доставка в Р.България, гр. Панагюрище:**

При доставката на оборудването изпълнителят трябва да осигури специалисти за инсталиране, за пускане в действие и за провеждане на 72-часово тестване. Изпълнителят осигурява инструкции за работа, техническо обслужване и безопасни условия за експлоатация на оборудването и обучение на персонала на Възложителя за работа с него.

* **Прогнозна стойност в лева, без ДДС** *(когато е приложимо)*

(*в цифри*) : **6 664,00 лв., без ДДС**

С думи: шест хиляди шестстотин шестдесет и четири лв., без ДДС.

**Обособена позиция 2.**

**Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой**

Доставката е насочена към изграждане и въвеждане в експлоатация на Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина, с което ще се гарантира поддържане на контролирани параметри на микроклимата в “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД.

Технически параметри на Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Вид** | **Мярка** | **Количество** |
| 1 | Доставка и монтаж на приточно смукателен блок с рекуператор, комплект с два броя вентилатори и филтри; дебит Vmin/mid/max=480/600/800 m³/h; свободен напор H=65/85/110Pa; N=0,40kW; 220V с процент на рекуперация:75/72/70%., Размери 832/1016/380mm; G=57kg, комплект с управление | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на електрически нагревател с мощност - 5 kW / монофазен | бр. | 1 |
| 3 | Направа и монтаж на въздуховоди правоъгълни прави от поцинкована ламарина на фалц или F-профил с дебелина на ламарината до 1мм. и периметър до 1200 мм. | м2 | 72 |
| 4 | Направа и монтаж на въздуховоди правоъгълни фасонни от  поцинкована ламарина на фалц или F-профил с дебелина на ламарината до 1 мм. и периметър до 1200 мм. | м2 | 4 |
| 5 | Доставка и монтаж на изолация за въздуховоди от минерална вата с алуминиево фолио | м2 | 36 |
| 6 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с регулираща секция РХ-Р 500/150 | бр. | 10 |
| 7 | Доставка и монтаж на НЖР 400/400 | бр. | 2 |
| 8 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция | кг. | 34 |

* **Електрозахранването на общообменната вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина се съгласува с експертите на “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД по част Ел. и КИПиА.**
* **Осигуряването на окабеляване и захранване с електроенергия на общообменната вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина е задължение на “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД.**
* **Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:**

Гаранционна карта със следните условия:

* Срок на гаранционната поддръжка 12 месеца, считано от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация на „Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“.
* Срокът на гаранционната поддръжка по време на гаранционния срок спира да тече от датата на подаване на рекламацията до нейното решаване. В случай на замяна на част от оборудването на системата, наложено поради технически причини с ново аналогично оборудване, първия срок се прекратява и започва да тече нов гаранционен срок.

За декларирания в офертата гаранционен срок изпълнителят се ангажира със следното:

- Извършва ремонт на оборудването изцяло със собствен ресурс и за своя сметка, вкл. всички разходи за материали, резервни части, възли, блокове и др.; всички разходи за труд на специалисти на изпълнителя; разходи за транспорт до гр. Панагюрище и престой.

- Повредата се отстранява за не повече от 20 работни дни, считано от уведомлението за повреда.

* **Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:**

Изграждането и въвеждането в експлоатация на Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина трябва да е придружено минимум от следната документация:

- Ръководство за работа.

- Гаранционна карта.

- Декларация за съответствие от производител или на оторизационен документ, издаден от производителя на техниката - оригинал или копие, заверено от кандидата.

* **Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти.**

- Системата, заедно с всички интелектуални продукти, доставени от изпълнителя стават собственост на възложителя след подписването на финален приемо-предавателен протокол за доставка и въвеждане в експлоатация на система за енергиен мениджмънт.

- При претенции от трети страни за неправомерно ползване на чужда интелектуална собственост, доставена от изпълнителя, отговорността се носи от него.

* **Изисквания за въвеждане в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт в експлоатация на мястото на доставка в Р.България, гр. Панагюрище:**

При доставката на оборудването изпълнителят трябва да осигури специалисти за инсталиране, за пускане в действие и за провеждане на 72-часово тестване. Изпълнителят осигурява инструкции за работа, техническо обслужване и безопасни условия за експлоатация на оборудването и обучение на персонала на Възложителя за работа с него.

* **Прогнозна стойност в лева, без ДДС**

(*в цифри*) : **19 901,58 лв., без ДДС**

С думи: деветнадесет хиляди деветстотин и един лв. и петдесет и осем стотинки. Цена без ДДС.

**ІІ.3) Срок на договора**

**За Обособена позиция 1.**

Срок за изпълнение в месеци – до 5 (пет) месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайната дата на договора за безвъзмездна финансова помощ – 30.04.2024г, съгл. чл. 4, ал. 1 от ДБФП

**За Обособена позиция 2.**

Срок за изпълнение в месеци – до 5 (пет) месеца от сключване на договора, но не по-късно от крайната дата на договора за безвъзмездна финансова помощ – 30.04.2024г, съгл. чл. 4, ал. 1 от ДБФП

**РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

**ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата**

|  |
| --- |
| **ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции за** **Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.**  **1.1.а Гаранция за участие *(не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора)*:** Неприложимо  **1.1.б Гаранция за добро изпълнение *(****не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение)***:**  Неприложимо  Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. |

**ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.**

1. Плащанията се извършват след представяне на фактура от страна на Изпълнителя/ите, в която следва да бъде упоменато освен основанието за плащането, съгласно поканата (съответната/ите обособена/и позиция/ии) и текста:

*„Разходът е по проект № BGENERGY-2.003-0021, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Норвежкия финансов механизъм.“*

2. Начин на плащане: Цената по настоящата публична обява се заплаща на две вноски, както следва:

2.1. Първо плащане: 70 % от стойността на договора/ите с Изпълнителя/ите в срок до 14 дни след подписването му и издаване на фактура от страна на Изпълнителя/ите.

2.2. Второ плащане: 30% от стойността на договора с Изпълнителя/ите в срок до 14 дни след въвеждане в експлоатация, провеждане на 72-часови тестове, обучение на персонала, определен от Възложителя за работа с въведените в експлоатация активи, подписване от двете страни на финален протокол за окончателното приемане на изпълнението на договора/ите и издаване на фактура от страна на Изпълнителя/ите.

**Ш.1.3) Други особени условия за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.**

*(когато е приложимо)* **да Х** не **□**

**Ако да,** опишете ги:

* При изготвяне на офертата всички кандидати трябва да се придържат точно към обявените условия. Несъответствието с което и да е от тези изисквания може да е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка;
* Оферираното оборудване трябва да покрива и/или надвишава минималните изисквания, посочени в настоящата Публична покана и Техническата спецификация;
* Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.
* Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал /заверени от кандидата копия с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат;
* Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език;
* Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение, срок на валидност и описание за включено ДДС. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от бенефициента документи, посочени в обявата;
* Офертата да бъде в български лева (BGN). Няма да бъде отстраняван кандидат, който в офертата е оферирал цена в евро (EUR), като неговата оферта ще бъде преизчислена по курс 1 евро = 1.95583 лева. В случай, че кандидат оферира цена във валута, различна от лева или евро, неговата оферта ще бъде преизчислена по курса на БНБ за деня на оповестяване на процедурата;
* Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти;
* Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта;
* Оферти, които са представени след изтичане на крайният срок за получаване, не се разглеждат и не се оценяват;
* В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, преди сключването на договора той следва да представи доказателства за декларираните в Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. обстоятелства - документи, издадени от компетентен орган, или със заверено от кандидата извлечение от електронен/публичен регистър, или еквивалентен документ от съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
* В хода на изпълнение на договора с Изпълнителя, могат да бъдат направени изменения на договора с избрания изпълнител съгласно разпоредбите на чл. 20 от ПМС №118/20.05.2014 г.

**ІІІ.2) Условия за участие**

**ІІІ.2.1) Правен статус**

Изискуеми документи за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;

Забележка:

При условие, че кандидатът-търговец е регистриран съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние не се изисква, ако представи декларация с посочване на ЕИК (Единен идентификационен код), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай, че се представя удостоверение за актуално състояние, ***то следва да бъде издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата***. Когато кандидатът е физическо лице, се представя копие от документа за самоличност.

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г.

Забележка:

Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. съгласно законодателството на държавата в която са установени. Когато в съответната чужда държава документите по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. не включват всички изброени хипотези в горепосочените разпоредби, кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Документите от съответната страна – оригинал или заверено от кандидата копие трябва да са придружени от превод на български.

1. Други документи
   1. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато кандидатът е обединение), в който да е посочена изрично процедурата за кандидатстване, както и лицето, което има право да представлява обединението – оригинал или заверено копие на кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.

Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1. съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;
2. обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката;
3. всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на предмета на поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.

Забележка:

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

* 1. Пълномощно за лицето, подписало офертата, ако е различно от представляващия кандидата.

|  |  |
| --- | --- |
| **ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2** **от ПМС № 118 от 20.05.2014 г.)** Изискуеми документи и информация  НЕПРИЛОЖИМО | **Минимални изисквания:**  НЕПРИЛОЖИМО |
| **ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4)** | |
| Изискуеми документи и информация:  Списък на изпълнените договори за последните 3 години от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, съдържащ минимум 2 доставки на оборудване еднакво или сходно с предмета на поръчката за която кандидатства, придружени с препоръка за добро изпълнение към минимум две от посочените в списъка доставки.  *Доставка на* „*Сходно оборудване“ означава доставка на оборудване за полиране на оптични детайли със същите или сходни на посочените в техническата документация параметри*  *„Препоръка за добро изпълнение“ е препоръка от реален клиент на Кандидата, включваща данни за контакт с клиента, наименование и/или модел и предназначение на оборудването.* | Минимални изисквания *(когато е приложимо)*:  Кандидатът следва да е изпълнил за последните 3 години от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, минимум 2 доставки на оборудване еднакво или сходно с предмета на поръчката, за която кандидатства, придружени с препоръка за добро изпълнение към минимум две от посочените в списъка доставки.  *За сходно с предмета на поръчката ще се счита оборудване с технически параметри, подобни на параметрите на заложеното в настоящата процедура оборудване.* |

**РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА**

**ІV.1) Критерий за оценка на офертите** за **Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.**

**Критерий за оценка на офертите**

*(моля, отбележете приложимото)*

**най-ниска цена Х**

*или*

**икономически най-изгодна оферта □**

□ показатели, посочени в Методиката за оценка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели**  **1. най-ниска цена**  **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Тежест**  **100%**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Показатели**  **4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Тежест**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)* | | | |

**ІV.2) Административна информация** **за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2**

**ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:**

Договор № BGENERGY-2.003-0021

**ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи -** Неприложимо.

**ІV.2.3) Срок за подаване на оферти** **за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2**

**Дата:** 7/11/2023*г.* **Час:** 16.00ч,

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: България, гр. Панагюрище, п.к. 4500, Индустриален парк „Оптикоелектрон“, ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД.

**ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:**

[**https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014**](https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014)

[**Plant For Optics (pfo-bg.com)**](https://pfo-bg.com/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/)

**ІV.2.5) Срок на валидност на офертите за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2**

До □ □/□ □/□ □□□ *(дд/мм/гггг) или* **в месеци: 3 (три) месеца от датата на издаването им**

*или* дни: □ □□ *(от крайния срок за получаване на оферти)*

**ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2**

**Дата:** 08/11/2023

**Час:** 13.00ч

**Място:** ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД, България, гр. Панагюрище, п.к.4500, Индустриален парк „Оптикоелектрон“

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

*(когато е приложимо)* **да Х** не □

1. Кандидатите, подали офертите или техни упълномощени представители;
2. Наблюдатели/представители на Норвежки финансов механизъм
3. Представители на Министерство на енергетиката

**РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ**

**А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия пояснителен документ за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2.**

*(Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.)*:

1. Декларация с посочване на ЕИК или еквивалент, според законодателството на страната, в която кандидатът е учреден/ Удостоверение за актуално състояние, а когато кандидатът е физическо лице - документ за самоличност;

Забележка: При условие, че кандидатът-търговец е регистриран съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР), документ, удостоверяващ неговото актуално състояние не се изисква, ако представи декларация с посочване на ЕИК (Единен идентификационен код), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. В случай, че се представя удостоверение за актуално състояние или еквивалентно в случай, че кандидата е чуждестранно юридическо лице, то следва да бъде издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на офертата.

Когато кандидатът е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават документи, удостоверяващи съответните обстоятелствата, кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато кандидатът е физическо лице, се представя копие от документа за самоличност.

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г.

Забележка: Чуждестранните юридически и физически лица удостоверяват, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. съгласно законодателството на държавата в която са установени. Когато в съответната чужда държава документите по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г. не включват всички изброени хипотези в горепосочените разпоредби, кандидатът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

1. Други документи (ако е приложимо).
   1. . Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато кандидатът е обединение), в които да е посочена изрично процедурата за кандидатстване, както и лицето, което има право да представлява обединението – оригинал или заверено копие на кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.

Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

1. съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката;
2. обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката;
3. всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на предмета на поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението.

Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

* 1. Пълномощно за лицето, подписало офертата, ако е различно от представляващия кандидата.

**Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ** *(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.)*: **- НЕПРИЛОЖИМО**

**В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ** *(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.)*:

1. Списък на изпълнените договори за последните 3 години от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, съдържащ минимум 2 доставки на оборудване еднакво или сходно с предмета на поръчката за която кандидатства, придружени с препоръка за добро изпълнение към минимум две от посочените в списъка доставки.

**Г. Други изискуеми от кандидата документи за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2:**

1. Оферта;
2. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е приложимо) – в оригинал; - НЕПРИЛОЖИМО
3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
4. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда *(за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство)*; - НЕПРИЛОЖИМО
5. Документи по т.А, В и Г.3 за подизпълнителите (ако е приложимо);
6. Документ за закупена документация за участие *(не е задължително, в зависимост от организацията на работа на конкретния бенефициент)* *- НЕПРИЛОЖИМО*
7. Други документи и доказателства *(посочват се от бенефициента)*. *- НЕПРИЛОЖИМО*

**РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на такава
3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.