| Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана” |  |
| --- | --- |

## ДО

## “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД

## „Индустриален парк -  Оптикоелектрон”

## България, гр. Панагюрище, 4500

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

(наименование на предмета на процедурата)

с ЕИК /Булстат: _____________________________, представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________, адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта Обособена позиция 2. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой и участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта за Обособена позиция 2. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой, е валидна до ________________

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура Обособена позиция 2. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД (наименование на бенефициента) | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина С минимални технически параметри: - Смукателен блок с рекуператор, комплект с два броя вентилатори и филтри; дебит Vmin/mid/max=480/600/800 m³/h; свободен напор H=65/85/110Pa; N=0,40kW; 220V с процент на рекуперация:75/72/70%., Размери 832/1016/380mm; G=57kg, комплект с управление – 1 брой - Електрически нагревател с мощност - 5 kW / монофазен – 1 брой - Въздуховоди правоъгълни прави от поцинкована ламарина на фалц или F-профил с дебелина на ламарината до 1мм. и периметър до 1200 мм. – 72 кв.м. - въздуховоди правоъгълни фасонни от поцинкована ламарина на фалц или F-профил с дебелина на ламарината до 1 мм. и периметър до 1200 мм. – 4 кв.м. - Изолация за въздуховоди от минерална вата с алуминиево фолио – 36 кв.м. - НЖР 400/400 – 2 броя - Укрепваща конструкция – 34 кг. |  |  |
| - Срок на гаранционната поддръжка 18 месеца, считано от датата на подписване на финален приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация на „Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“. - Срокът на гаранционната поддръжка по време на гаранционния срок спира да тече от датата на подаване на рекламацията до нейното решаване. В случай на замяна на част от оборудването на системата, наложено поради технически причини с ново аналогично оборудване, първия срок се прекратява и започва да тече нов гаранционен срок. За декларирания в офертата гаранционен срок изпълнителят се ангажира със следното: - Извършва ремонт на оборудването изцяло със собствен ресурс и за своя сметка, вкл. всички разходи за материали, резервни части, възли, блокове и др.; всички разходи за труд на специалисти на изпълнителя; разходи за транспорт до гр. Панагюрище и престой. - Повредата се отстранява за не повече от 20 работни дни, считано от уведомлението за повреда. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): Изграждането и въвеждането в експлоатация на Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина трябва да е придружено минимум от следната документация: - Ръководство за работа. - Гаранционна карта. -Декларация за съответствие от производител или на оторизационен документ, издаден от производителя на техниката - оригинал или копие, заверено от кандидата. |  |  |
| - Системата, заедно с всички интелектуални продукти, доставени от изпълнителя стават собственост на възложителя след подписването на финален приемо-предавателен протокол за доставка и въвеждане в експлоатация на система за енергиен мениджмънт. - При претенции от трети страни за неправомерно ползване на чужда интелектуална собственост, доставена от изпълнителя, отговорността се носи от него. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация : Изпълнителят осигурява инструкции за работа, техническо обслужване и безопасни условия за експлоатация на системата и обучение на персонала на Възложителя за работа с него. |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Осигуряване на достъп до производствените площи, необходим за изпълнение предмета на поръчката. Електрозахранването на общообменната вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина се съгласува с експертите на “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД по част Ел. и КИПиА. Осигуряването на окабеляване и захранване с електроенергия на общообменната вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина е задължение на “ЗАВОД ЗА ОПТИКА” АД. |  |  |
| Други: При доставката на оборудването изпълнителят трябва да осигури специалисти за инсталиране, пускане в действие и за провеждане на 72-часово тестване на системата. |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на Обособена позиция 2. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой от обявената процедура с предмет

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /мерна единица/ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж на приточно смукателен блок с рекуператор, комплект с два броя вентилатори и филтри; дебит Vmin/mid/max=480/600/800 m³/h; свободен напор H=65/85/110Pa; N=0,40kW; 220V с процент на рекуперация:75/72/70%., Размери 832/1016/380mm; G=57kg, комплект с управление | 1 бр. |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на електрически нагревател с мощност - 5 kW / монофазен | 1 бр. |  |  |
| 3 | Направа и монтаж на въздуховоди правоъгълни прави от поцинкована ламарина на фалц или F-профил с дебелина на ламарината до 1мм. и периметър до 1200 мм. | 72 м2 |  |  |
| 4 | Направа и монтаж на въздуховоди правоъгълни фасонни от поцинкована ламарина на фалц или F-профил с дебелина на ламарината до 1 мм. и периметър до 1200 мм. | 4 м2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на изолация за въздуховоди от минерална вата с алуминиево фолио | 36 м2 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка с регулираща секция РХ-Р 500/150 | 10 бр. |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на НЖР 400/400 | 2 бр. |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция | 34 кг. |  |  |
| Обща цена на „Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой |  |  |  |  |

За изпълнение на Обособена позиция 2 - Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност –„Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина“ – 1 брой от обявената процедура с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност, съответно:

- Система за енергиен мениджмънт - Обособена позиция 1

- Общообменна вентилационна система с рекуперационен блок за оползотворяване на отпадна топлина – Обособена позиция 2

в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля, уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля, уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (моля, уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 118  на Министерския съвет от 2014 г.;

- Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в оригинал (ако такава се изисква);

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

________________________________________

(име и фамилия)

________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.