# МЕТОДИКА

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

По процедура с предмет: Изграждане на автоматизирана система за управление на технологичния процес в цех „Производство на пелети“,

с Възложител «Етрополски бук» ЕООД

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на настоящата поръчка. Класирането на оферти по обекта на процедурата се извършва по комплексна оценка (КО), изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е „оптимално съотношение качество-цена“. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с

най-висока оценка.

- Предварителна проверка

- Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

- Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.

- Комисията писмено уведомява участниците за липсващи документи или за констатирани нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници. В случай че даден участник не предостави или не представи в срок изисканите документи, същият се отстранява от настоящата процедура за избор на изпълнител.

- Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата.

- Проверка за съответствие с минималните технически характеристики Участник, чиято оферта не отговаря на минималните технически и функционални характеристики се отстранява от участие.

ОЦЕНКА ПО критерии за оценка

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка (КО), изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е „оптимално съотношение качество - цена“. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест:

ПОКАЗАТЕЛ 1: Предложена цена – ПЦ:

Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).

Взема се предвид общата цена от Офертата, в лева, без ДДС. Изисква се офертата да бъде в български лева (BGN).

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

С min

П1  = 100   х	-----------------, където :

С n

- “ПЦ“ са точките по показателя „Предложена цена“;

- “100” са максималните точки по показателя;

- “Cmin” е най-ниската предложена цена;

- “Cn ”е цената на n-я участник;

- Предложената цена се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая.

ПОКАЗАТЕЛ 2/П: Технически и функционални характеристики, предмет на оценка - ДТХ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната оценка е 70% (0.70).

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. Точките по показателя Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка, се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № 1.1.:

Таблица 1.1:

| Технически характеристики ДТХ | Параметри ДТХ | Точки ДТХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Автоматизирана система за управление на технологичния процес в цех „Производство на пелети“ |  | Максимален брой точки: 100 т. |
| Наличие на ШКАФ ЗОНА1 ДРОБЕНЕ с габарити: 2400/450/2050мм | Налично | 9т. |
|  | Не налично | 0 т. |
| Наличие на ШКАФ ЗОНА2 СУШЕНЕ с габарити: 2200/450/2050мм | Налично | 9 т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Централен прекъсвач, 3-полюсен, 630A | Налично | 9т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Медни шини 40 х 5 мм | Налично | 6т. |
|  | Не налично | 0 т. |
| Наличие на Инвертори секция Коробел 3 х 380 - 480 VAC, 11kW | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Мощни контактори 40А - 50А (24V50HZ) EATON DILM40, DILM50 | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Моторни защити PKZM01 6.3A - 12A | Налично | 6т. |
|  | Не налично | 0 т. |
| Наличие на Управляващ логически блок PLC Siemens SIMATIC S7-1200 | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на PLC разширителни модули Digital I/O SM 1223, 16 DI/16 DO Analog output, SM 1232, 4 AO, +/-10 V Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Осветление 2 x 8W, автоматичен пуск | Налично | 6т. |
|  | Не налично | 0 т. |
| Наличие на Елементи монтирани на вратите и - Централно прекъсване на захранването - Мерене на напрежение - Авариен стоп - Бутони за управление Индикация за състояние и аларма | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Изнесен пулт за управление Зона 1 и - Авариен стоп - Бутони за управление - Индикация за състояние и аларма - Потенциометри за регулиране на скоростта на секция Коробел 6” Touchscreen дисплей за мониторинг и настройки | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на Зона 2 дисплей, монтиран на врата 12” Touchscreen | Налично | 6т. |
|  | Не налично | 0 т. |
| Наличие на Пулт ръчно управление в шкаф и Превключвател режим Ръчно Управление Превключвател ръчно управление на всеки модул | Налично | 6т. |
|  | Не е налично | 0 т. |
| Наличие на допълнителни технически характеристики: Алгоритъмът за стартиране и спиране на модулите да е съобразен със спецификата на всеки възел, като при нормална и аварийна ситуация да са заложени времена и обратни връзки от сензори, така че да се избегнат потенциални конфликтни ситуации. На таблата да има звуково-светлинна индикация за състоянието на линията, задействаща се при подаден сигнал за стартиране, работен режим и авария. Да е предвидено управление в ръчен режим, при което да има изведено управление на отделно табло за всеки модул. | Налично | 7т. |
|  | Не е налично | 0 т. |

|  | ОБЩО | 100т |
| --- | --- | --- |

Точките по този показател на всеки участник (условно посочени тук като „ДТХn“ за n-я участник) се получават по следната формула:

# П2 = (ДТХ 1 + ДТХ 2 + ДТХ 3 + ДТХ4+ …….ДТХ n)

Допълнителни технически изисквания:

Комплекта на машината да включва още: Нареъждаемо табло за управление с програмируем контролер за работния цикъл, Честотен инвертор ABB/ Siemens за стартиране и спиране на главния ел. Двигател, Съд за командна вода с ниворегулиране и отделна помпа, Регулиращ кран с финна настройка и манометър на изхода на сметаната, Регулиращ кран с финна настройка и манометър на изхода на битото мляко.

Забележка: Допълнителните технически  изисквания са предмет на оценка но нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.

# Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата комплексна оценка – Таблица 1.2.

Табл. 1.2:

| Показатели: | Тежест: | Максимален брой точки: |
| --- | --- | --- |
| 1. Предложена цена – П1 | 30% (0.30) | 100 точки |
| 2. Технически и функционални характеристики, предмет на оценка: П2/ДТХ/ | 70% (0.70) | 100 точки |

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

# КО = П1 x 0,3 + П2 x 0,7

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.