Приложение № 2

## ДО

„ЕМИ“ ООД

## Гр. Бургас,

ул. „Адам Мицкевич“ 1; Вход Б; Ет. 3; Ап. 7

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет:

„Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„Инженеринг, доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ”.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме следния срок за изпълнение на предмета на процедурата:

Срок за изпълнение в месеци –…….месеца, не по късно от 21.12.2020г. (крайна дата на изпълнение на договора за БФП).

*Под „срок за изпълнение“ се разбира срок за доставка на оборудването, инсталация и въвеждане на системата в експлоатация.

Срокът започва да тече от дата на получаване на възлагателно писмо и приключва с подписване на Приемо-предавателен протокол „без забележки“, удостоверяващ окончателната доставка на оборудване и софтуер, инсталация и въвеждане на системата в експлоатация.

Забележка: С цел недопускане предлагането на нереалистично кратък срок на изпълнение, обект на оценка, минималната долна граница на „Срок за изпълнение в месеци” е 3 месеца от дата на получаване на възлагателно писмо. Оферти с по-кратък срок от 3 месеца ще бъдат отхвърлени и няма да се оценяват.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „ЕМИ“ ООД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ Минимални изисквания: Системата да се състои от следните модули: 1. Интелигентни модули за мониторинг на консумацията на природен газ от клиентите. Модулите трябва да отговарят на следните изисквания: • Да са с оценено съответствие по Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване или еквивалентно; • Да са с оценено съответствие по Директива 2014/34/ЕС (ATEX) или еквивалентно; • Да измерват абсолютно налягане; • Да са с батерийно захранване; • Да имат вграден GSM модем за предаване на данните с отделно, батерийно захранване; • Да предават технологични алармени съобщение; • Да предават информация за настъпили повреди; • Да предават информация за неоторизиран достъп до модула; • Да могат да работят на батерии без смяна поне 2 години; • Защита IP68 2. Интелигентни модули за мониторинг на платформи BDF „Щъркел“ и ремаркета на природен газ. Модулите трябва да отговарят на следните изисквания: • Да са с оценено съответствие по Директива 2014/34/ЕС (ATEX) или еквивалентно; • Да измерват барометричното налягане в отделните секции на ремаркетата – до 300 бар, 0.5% грешка, до 4 секции; • Да измерват температурите в до 4 секции. Точността на измерване да съответства на платина клас А; • Да имат вграден GSM модем за предаване на данните; • Да имат вграден GPS модул за определяне на местоположението; • Да имат акумулаторно захранване; • Да имат допълнителен соларен модул за зареждане на акумулаторите. Модулът да притежава АТЕХ маркировка или еквивалентна; • Да изчислява коригирания обем, масата и енергията на наличния природен газ; • Да поддържа AGA 8 методика за изчисляване на свиваемост на природния газ или еквивалентна; • Да допуска междинно зареждане на обекти от отделни секции, като продължава да изчислява коректно оставащите количества; • Да допуска конфигуриране на праг на налягане и различни нива под и над него, които да се предават към базовата станция. Да позволява изпращане на SMS известия за критични нива на налягане; • Да предават технологични алармени стойности; • Да предават информация за настъпили повреди; • Да предават информация за неоторизиран достъп до модула; • Да позволяват контролирано WEB конфигуриране; • Защита IP68. 3. Софтуерна платформа, притежаваща следните възможности: • За модулите за измерване на разход да поддържа следните данни: o Количество и тотализатори за некоригиран обем; o Количество и тотализатори за коригиран обем; o Количество и тотализатори за енергия; o Да поддържа актуална информация към началото на газовия ден; o Архиви за периоди от 1 час и 1 ден; o Аларми за възникнали технологични проблеми; o Аларми за възникнал неоторизиран достъп; o Предоставяне на информацията за консумацията през отделен интерфейс на клиенти на дружеството; • За платформи BDF „Щъркел“ и ремаркета да поддържат следните данни и възможности: o Актуално количество за маса; o Актуално количество за коригиран обем; o Актуално количество за енергия; o Актуална температура и налягане; o Актуални GPS координати; o Аларми за възникнали технологични проблеми; o Аларми за възникнал неоторизиран достъп; o Да оформя автоматично транзакция при зареждане на платформата; o Да оформя автоматично транзакция при зареждане на клиенти от платформата. Количествата да се присъединяват към посетеният клиент; o Информацията от транзакциите да се преобразува към архиви за периоди от 1 час и 1 ден и да се съвместява с информацията от консумацията; o Да поддържа отделни специализирани екрани за информация за персонала работещ с платформите; o Предоставяне на информацията за наличностите на актуалната платформа през отделен интерфейс на клиенти на дружеството; • Да поддържа часови и дневни архиви. Да поддържа справки за произволен период; • Да поддържа транзакции за заредените и разтоварени количества. Да поддържа справки за произволен период; • Да поддържа регистър на клиентите на дружеството; • Да поддържа регистър на измервателните точки и платформите; • Да изготвя месечен отчет за консумацията на природен газ; • Да изготвя месечни протоколи за всеки клиент. Да има възможност за електронното му уведомяване и изискване на потвърждение; • На базата на протоколите да изготвя електронна фактура за клиента. Полетата и цените да са свободно конфигурируеми. Готовата фактура да може да се изпрати електронно до клиента. Да се поддържа връзка към актуалната в България платформа за електронни фактури “еФактура” или еквивалентна; • На базата на фактурите да се създава „еАДД“ за изпращане към агенция митници; • Да се поддържа регистър за калоричността на газа; • Да се поддържа регистър с цените на отделните компоненти при продажба и доставка на природния газ; • Да се контролират заяваваните количества към доставчика за газ за дружеството; • Да се даде възможност на клиентите да извършват online заявки за необходимите им количества газ; • Да се даде възможност на клиентите за достъп до консумираните от тях количества; • Да се създадат справочни и диагностични екрани за настройка и поддръжка на системата; • Да се осигури ежедневно архивиране на базата данни; • Да се осигури своевременна дистанционна поддръжка; • Софтуерът да е WEB базиран; • Интерфейсът да е на български език |  |  |
| Изисквания към гаранционна /извънгаранционна поддръжка: Минимален срок за гаранционна поддръжка, предоставен от изпълнителя – 36 месеца Изпълнителят следва да осигури сервиз и възможност за ремонт и свързаната с него държавна проверка след ремонт в рамките на 48 часа |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: При доставка, изпълнителят следва да предостави Ръководство за употреба на български език (на електронен или хартиен носител), гаранционна карта и технически паспорт на подлежащото на доставка оборудване. |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: Безплатно от Изпълнителя в периода на въвеждане в експлоатация на системата |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания и изискан от бенефициента вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева/евро без ДДС | Обща цена в лева/евро без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексна интелигентна система за дистанционно отчитане и наблюдение в реално време на измерването и дистрибуцията на природен газ | 1 бр. |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

Забележка: При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118 от 20.05.2014 г.;

2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на

предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

3. Договор за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако кандидатът е обединение).

4. Справка за специфичния оборот (оборот, който се отнася до предмета на съответната обособена позиция) на кандидата, реализиран от извършени *еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

5. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години, от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, доставки *еднакви или сходни с предмета на поръчката, придружен от препоръки (референции) за добро изпълнение;

6. Заверено копие от валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалент), с обхват в областта на производство, въвеждане, сервиз на контролни и измервателни уреди и системи или еквивалентен. Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)